**DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL’IMPIANTO**

ai sensi del decreto 22 gennaio 2008 n. 37, art. 7

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ che ricopre da almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di una impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la presente dichiarazione, ed è attualmente il responsabile tecnico dell'impresa installatrice \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, operante nel settore impianti elettrici, con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_, comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (TV), tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, part. IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di \_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_

iscritta all’albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in esito a sopralluogo ed accertamenti dell’impianto (descrizione schematica) Impianto illuminazione e F.M. - Quadro el. generale - Impianto di messa a terra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

inteso come:

intero impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria

installato nei locali siti nel comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (TV), Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_, di proprietà di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n.\_\_ - loc. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (TV), in edificio adibito ad uso:

industriale civile commercio altri usi;

a seguito della richiesta di: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, la rispondenza dell’impianto secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM 37/08, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio.

**Allegati:**

dichiarazione di conformità dell'impresa installatrice relativa agli interventi effettuati per adeguare l'impianto

relazione tecnica sul complesso dei controlli effettuati per dichiarare la rispondenza dell'impianto

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione in data successiva a quella di emissione della presente dichiarazione.

data \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Il responsabile tecnico dell'impresa installatrice

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(timbro e firma)

**RELAZIONE TECNICA**

**Risultati dei controlli effettuati sull’impianto ai fini del rilascio**

**della dichiarazione di rispondenza**

**Dati del responsabile tecnico dell’impresa installatrice**

*Nome e cognome responsabile tecnico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Dati dell'impresa installatrice*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Dati dell’impianto**

*Committente*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Proprietario dell'impianto*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Indirizzo dell'impianto*

Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (TV)

*Descrizione dell'impianto*

**Normativa di riferimento**

La presente relazione è redatta ai sensi dell’art. 7, comma 6, e dell’art. 6 comma 3, del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 *"Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici".*

**Esito dei controlli sull’impianto**

A seguito del sopralluogo e degli accertamenti eseguiti (DM 37/08, art. 7, comma 6) è emersa l’idoneità dell’impianto ai fini del rilascio della dichiarazione di rispondenza.

Nel seguito si riporta, in forma sintetica, l’esito dei controlli eseguiti.

*Sezionamento e sovracorrenti*

L’impianto elettrico ha dispositivi di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto.

*Contatti diretti*

Tutte le parti attive sono inaccessibili.

Le prese sono protette contro i contatti diretti.

Nelle zone 1 e 2 del locale bagno/doccia la sicurezza è accettabile.

Gli interruttori di comando unipolari sono installati correttamente.

Nessun conduttore di fase è di colore giallo-verde.

*Contatti indiretti*

L’impianto è protetto con interruttore differenziale Idn <= 30 mA.

È presente l’impianto di terra.

*Misure e prove*

La resistenza di isolamento dei circuiti è adeguata.

L’interruttore differenziale funziona correttamente.

Il valore della resistenza di terra è adeguato.

Le prove di continuità non hanno evidenziato lacune nella messa a terra delle masse.

*Nota*

La presente dichiarazione di rispondenza è limitata all’impianto elettrico, vero e proprio, con esclusione quindi degli apparecchi utilizzatori che alimenta, compresi gli apparecchi di illuminazione (ordinaria e di sicurezza). Valutare il livello di illuminamento dei luoghi di lavoro e l’eventuale necessità dell’illuminazione di sicurezza esulano dai limiti dell’incarico ricevuto.

Data \_\_/\_\_/\_\_\_\_

 Timbro e firma